Тепловая энергия требует осторожности

Для комфортного пребывания людей в административных и производственных помещениях необходимо обеспечивать в них оптимальные или допустимые нормы микроклимата. Благодаря теплоснабжению в холодный период года колебания температуры внутри зданий удерживаются в пределах установленных норм.

Тепловая энергия также необходима для ведения множества технологических процессов. Но даже ласковое тепло может быть жестоким к тому, кто не соблюдает правила техники безопасности. В организациях необходимо постоянно проводить работу с персоналом, направленную на предупреждение аварийности и теплотравматизма. Она включает в себя стажировку, проверку знаний, дублирование, проведение инструктажей по охране труда, организацию противоаварийных тренировок, профессиональное обучение. Несчастные случаи в теплоустановках, к счастью, происходят значительно реже, чем в электроустановках. В результате бдительность притупляется, не так строго контролируются вопросы техники безопасности при производстве работ в теплоустановках. А ведь всегда следует помнить, что на промышленных предприятиях  температура горячей воды, проходящей по трубопроводам, может достигать ста градусов, а температура пара - трехсот. Даже легкое прикосновение к трубопроводу такой температуры может привести к серьезным ожогам. Качественно выполненная тепловая изоляция существенно уменьшает риск получения ожогов.

Опасность вызывают также порывы трубопроводов подземной прокладки, так как под асфальтом либо травяным покрытием может образоваться промоина, заполненная горячей водой. Попадание в такую яму может привести к ожогам всей поверхности тела и даже к смертельному исходу.

Особую осторожность следует проявлять при обслуживании запорной арматуры паропроводов. После истечения срока очередного освидетельствования или при выявлении дефектов, угрожающих надежной и безопасной работе, здоровью и жизни людей, при отсутствии или неисправности элементов защиты теплоиспользующие установки должны быть отключены до устранения причины неисправности.

Необходимо помнить, что тепловая энергия - это не только благо, но и опасный вид энергии, при пользовании которым следует строго руководствоваться определенными правилами. Только тогда можно избежать несчастных случаев.

Инспектор Волковысского МРО филиала «Энергонадзор» Леонид Автух.